## Sheet1
의료기기정보기술지원센터 심사대상 품목 리스트
문의처(기술문서심사팀) 02-6093-1016 김윤숙 심사원 02-6093-1070 김효성 심사원 대표메일: mtd@mditac.or.kr
과목분야 | 중분류 번호 | 중분류명 | 분류번호 | 품목명 | 영문명 | 정의 | 등급
진료대 | A01000 | 진료대와수술대 | A01030.01 | 유아가온장치 | Heater, infant | 열원을 이용하여 유아의 체온을 유지하는 기구 | 2
진료대 | A02000 | 의료용침대 | A02020.01 | 의료용공기분사침대 | Bed, air fluidized | 욕창 등을 방지하고자 표면에서 공기를 내뿜는 기구 | 2
진료대 | A02000 | 의료용침대 | A02030.01 | 의료용순환침대 | Bed, flotation therapy | 욕창 등을 방지하고자 물, 공기, 진흙, 모래 등이 순환하는 매트리스가 있는 기구 | 2
진료대 | A02000 | 의료용침대 | A02040.02 | 전동식환자회전침대 | Bed, kinetic, electrically-powered | 욕창 등을 방지하고자 환자를 회전하는 전동식 기구 | 2
진료대 | A02000 | 의료용침대 | A02050.01 | 의료용교대부양매트리스 | Mattress, flotation therapy | 매트리스의 공기방 등을 교대로 부풀려 신체의 압력 분포의 위치를 바꾸어 줌으로써 욕창 등을 방지하고자 사용하는 매트리스, 방석 등의 기구 | 2
진료대 | A02000 | 의료용침대 | A02050.02 | 의료용압력분산매트리스 | Mattress, pressure dispersion therapy | 신체에 가해지는 압력을 분산하여 욕창 등을 방지하고자 사용하는 매트리스, 방석 등의 기구 | 2
진료대 | A03000 | 의료용조명기 | A03020.02 | 내시경용광원장치 | Light source, endoscope | 광섬유 등을 이용하여 환부에 빛을 비치는 내시경용 광원 장치 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04010.01 | B형소용량고압증기멸균기 | Sterilizer, moist heat, Best-type | 챔버의 용량이 60L이하이며, 포화증기를 이용하여 포장된 고체류 및 중공물질, 다공물질, 침투성을 가진 제품을 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04010.02 | N형소용량고압증기멸균기 | Sterilizer, moist heat, None-type | 챔버의 용량이 60L이하이며, 포화증기를 이용하여 포장하지 않은 고체류의 제품을 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04010.03 | S형소용량고압증기멸균기 | Sterilizer, moist heat, Special-type | 챔버의 용량이 60L이하이며, 포화증기를 이용하여 포장하지 않은 고체류의 제품과 제조자에 의해 특별히 명시된 제품을 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04010.04 | 대형고압증기멸균기 | Sterilizer, moist heat, large | 챔버의 용량이 60L초과이며, 포화증기를 이용하여 포장을 한 기구류 및 섬유류등을 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04020.01 | 의료용자외선소독기 | Sterilizer, ultravioloet | 의료용 제품을 자외선으로 소독하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04025.01 | 의료용적외선소독기 | Sterilizer, ultrared | 의료용 제품을 적외선으로 소독하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04030.01 | 의료용끓는물소독기 | Sterilizer, boiling water | 의료용 제품을 끓는 물로 소독하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04040.01 | 건열멸균기 | Sterilizer, dry heat | 의료용 제품을 건열을 이용하여 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04050.01 | 에틸렌옥사이드가스멸균기 | Sterilizer, gas, ethylene oxide | 의료용 제품을 에틸렌옥사이드(EtO) 가스를 사용하여 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04060.01 | 의료용포름알데히드가스소독기 | Sterilizer, gas, formaldehyde | 의료용 제품을 포름알데히드가스를 사용하여 소독하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04060.02 | 의료용포름알데히드가스멸균기 | Sterlizer, gas, formaldehyde for medical use | 의료용 제품을 포름알데히드가스를 사용하여 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04070.01 | 의료용화학소독기 | Sterilizer, chemical | 과산화수소수 등의 화학 용액을 사용하여 의료용 제품을 소독하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04080.01 | 의료용오존소독기 | Sterilizer, ozone | 의료용 제품을 오존을 이용하여 소독하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04090.01 | 의료용저온플라즈마멸균기 | Sterilizer, plasma, low temperature | 의료용 제품을 저온 플라즈마를 이용하여 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04090.03 | 경성내시경용세정소독기 | Disinfecting unit, endoscope, rigid | 경성 내시경 관강내에 소독액을 순환시켜 소독하는 기구. 건조기능이 있는 것도 있다. | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04090.04 | 연성내시경용세정소독기 | Disinfecting unit, endoscope, flexible | 연성 내시경 관강내에 소독액을 순환시켜 소독하는 기구. 건조기능이 있는 것도 있다. | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04090.05 | 냉액멸균기 | Sterilizer, liquid, cold | 수술기구, 연성 및 경성 내시경 등을 냉액을 이용하여 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04090.06 | 미포장용마이크로파멸균기 | Sterilizer, microwave, unwrapped device | 포장되지 않은 수술기구 등을 마이크로파 열원을 이용하여 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04090.07 | 포장용마이크로파멸균기 | Sterilizer, microwave, wrapped device | 포장된 수술기구 등을 마이크로파 열원을 이용하여 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04090.08 | 액체용마이크로파멸균기 | Sterilizer, microwave, fluid | 밀봉용기의 용액 등을 마이크로파 열원을 이용하여 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A04000 | 의료용소독기 | A04090.09 | 이산화염소가스멸균기 | Sterilizer, gas, chlorine dioxide | 수술기구 등를 이산화염소가스를 사용하여 멸균하는 기구 | 2
진료대 | A05000 | 의료용무균수장치 | A05010.01 | 의료용무균수장치 | Water purification system, general medical use | 수술전 수세 등에 사용하는 무균수를 제조하는 기구. 음용수를 제조하는 기구는 제외된다. | 2
진료대 | A08000 | 의료용챔버 | A08010.01 | 의료용고압산소챔버 | Hyperbaric chamber | 대기압보다 높은 압력으로 산소를 가하여 환자의 조직으로 산소를 전달하는 기구 | 2
진료대 | A08000 | 의료용챔버 | A08020.01 | 경피산소챔버 | Patient chamber, extremities | 환자의 사지를 챔버에 넣고 사용하는 기구. 대기압보다 약간 높은 압력으로 습기가 있는 산소를 공급한다 | 2
진료대 | A08000 | 의료용챔버 | A08030.01 | 복부감압챔버 | Hypobaric chamber, abdominal | 임신이나 출산 중에 복부의 통증을 완화하고자 복부의 압력을 줄이는 데에 사용하는 기구 | 2
진료대 | A08000 | 의료용챔버 | A08040.01 | 환자격리챔버 | Patient chamber, isolation | 화상 환자 또는 면역성이 약한 환자 등을 보호하기 위한 챔버, 팬, 공기 여과기 등을 갖추고 있으며 외부의 오염을 막기 위하여 내부 압력을 약간 높게 유지하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16010.01 | 저주파자극기 | Stimulator, microwave | 근육통 완화 등의 목적으로 전극을 통하여 인체에 저주파 전류를 가하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16010.02 | 간섭전류형저주파자극기 | Stimulator, microwave, interference | 근육통 완화 등의 목적으로 전극을 통하여 인체에 피부저항이 거의 없을 정도의 높은 주파수(약 4000HZ)의 서로 다른 중주파를 가하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16010.03 | 경피성통증완화전기자극장치 | Transcutaneous electrical modulation system, scrambling | 급성 통증 또는 만성의 난치성 통증 완화 등을 목적으로 전극을 통하여 인체에 저주파 전류를 가하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16010.04 | 침전기자극기 | Acupuncture electrical stimulator | 멸균침 또는 비멸균침을 통하여 인체에 미세 전류 등 전기자극을 가하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16020.01 | 자외선조사기 | Phototherapy unit, ultraviolet | 자외선을 쬐어 피부 질환의 치료 등에 사용하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16030.01 | 신생아황달치료용광선조사기 | Phototherapy unit, blue light, overhead | 신생아의 황달 치료 또는 예방을 위하여 특정 파장을 방사하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16040.01 | 전위발생기 | Statics electricity stimulator for medical use | 인체에 교류 전계 또는 직류 전계를 가하여 혈액 순환의 개선 등에 사용하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16050.01 | 적외선조사기 | Phototherapy unit, infrared | 적외선 에너지를 인체에 쬐어 근육통 등 통증 부위의 통증 완화에 사용하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16060.02 | 저출력광선조사기 | Light, lowpowered | 에너지 밀도 20J/㎠ 또는 2W/㎠ 미만의 출력광선(적외선 및 자외선 제외)을 이용하여 치료 등에 사용하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16060.04 | 치아미백용광선조사기 | Light, dental, tooth whitening | 치아의 미백을 목적으로 가시광선을 조사하는 기구로서 광촉매제와 함께 사용한다. 치과용 진료장치에 부착되거나 또는 단독으로 사용할 수 있다. | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16060.05 | 치아미백처치용온열기 | Dental heating unit, tooth bleaching | 치아에 미백제를 도포한 후, 활성을 촉진하기 위하여 열을 가하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16090.01 | 초음파자극기 | Transducer assembly, ultrasound, therapeutic, diathermy | 20kHz 이상의 초음파 에너지를 인체에 가하여 통증의 완화 등에 사용하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16100.01 | 파라핀욕조 | Physical therapy paraffin wax bath | 파라핀을 통에 넣고 일정 온도를 유지하여 손발 등의 통증 완화 등에 사용하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16110.01 | 의료용이온도입기 | Iontophoresis sweat induction system | 직류 전류를 가하여 식염수 또는 약물 이온을 도입, 낭포성 섬유증 등의 진단을 위하여 땀을 유도하는 기구. 불소 이온 도입기 등 이와 유사한 기구를 포함한다. | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16120.01 | 의료용증기욕조 | Bath, steam | 인체에 가열된 증기를 공급하는 통이 있는 기구로서 국부적인 혈액 순환의 개선 등을 위하여 사용하는 기구. 의학적 효능·효과를 목적으로 하지 않는 전기스팀사우나기기는 제외한다. | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16130.01 | 물요법장치 | Hydrotherapy massage bath | 인체에 일정한 온도 또는 일정한 열을 가하기 위하여 자체 조절기능이 있는 기구로 물, 온수, 증기 등을 가압하거나 와류시켜 통증의 완화, 소양증 및 외상치료의 보조 등에 사용하는 기구. 분만용 욕조를 포함하되, 일정한 온도 또는 일정한 열을 가하기 위한 자체 조절 기능이 없거나 의학적 효능·효과를 목적으로 제조되지 않은 욕조, 반신욕조, 발욕조 및 안면사우나기기 등은 제외한다. | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16150.01 | 의료용온열기 | Heater system | 인체에 일정한 열을 가하여 근육통의 완화 등에 사용하는 기구(자체 열조절 기능이 있는 것에 한함). 적외선 또는 광선을 사용하는 것은 여기에서 제외되며, 단순 보온에 사용되는 온열전기매트 등의 제품은 해당되지 않는다. | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16160.02 | 의료용저온기 | Cooling | 환부를 낮은 온도로 유지하여 통증의 완화, 부종의 경감 등에 사용하는 기구. | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16180.03 | 행동요법용전기자극장치 | Behavioural therapy electrical stimulation system | 바람직하지 않은 행동특성을 교정하기 위해 환자의 팔, 다리에 전기펄스를 공급하는 기구. | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16180.04 | 표면전극기능식근육전기자극장치 | Electrode/lead, stimulator, muscular | 신경장애로 마비된 말초근육을 표면에서 전기자극함으로써 생체기능을 보조 및 제어하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16180.06 | 보행신경근전기자극장치 | Stimulator, electrical, neuromuscular, gait | 하지의 부분마비 환자의 보행기능을 개선하기 위하여 하지신경(배골신경, 대퇴신경 등)을 자극하고 하지의 근육수축을 유발함. | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16180.07 | 연조직전기자극장치 | Injured-tissue electrical stimulation system | 체외로부터의 손상이 있는 조직의 치료촉진을 위하여 전기자극 하는 기구로서 보통 직류전류을 공급한다. | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16180.15 | 척주측만증신경근전기자극장치 | Scoliosis-treatment electrical stimulation system | 척주의 측만을 안정시키거나 진행을 지연시키기 위해 등부위의 근육조직을 자극하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16180.17 | 치과용양측성근전기자극장치 | Dental pulp analysis system | 두경부의 통증을 완화시키거나 근육을 이완시키기 위하여 전기자극을 하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16180.22 | 경조직전기자극장치 | Hard-tissue electrical stimulation system | 손상이 있는 경조직의 치료촉진을 위하여 전기자극하는 기구로서 보통 직류전류를 공급한다. | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16260.01 | 의료용공명기 | Resonator | 공명 현상을 이용하여 치료를 목적으로 사용하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16270.01 | 2등급의료용조합자극기 | Combination stimulator, class 2 | 두 가지 이상의 기능을 조합하여 사용하는 기구. 개별 기능의 해당 등급 중 상위 등급이 2등급인 기구 | 2
이학진료용기기 | A16000 | 이학진료용기구 | A16275.01 | 남성성기확대기 | Virilia, extension | 인위적으로 남성의 성기를 끌어당기거나 하여 확대하거나 성기의 굴곡을 교정하기 위한 목적으로 사용하는 기구 | 2
진료대 | A19000 | 환자운반차 | A19010.02 | 전동식휠체어 | Wheelchair, electrically-powered | 환자의 이송하는 데에 사용하는 전동식 의자 | 2
진료대 | A19000 | 환자운반차 | A19040.01 | 의료용스쿠터 | Disability scooter, automated | 환자, 장애인 등이 실내 또는 인도를 일정한 속도로 이동하기 위하여 사용하는 전동식 기구 | 2
시술기구(용품) | A33000 | 조직가공기 | A33020.01 | 식피확장기 | Stretcher, skin | 얇게 절개된 피부를 펴는 기구. | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34040.01 | 의료용가온기 | Warmer, blood/solution | 전자파 방사(초단파, 극초단파 등)를 이용하지 않고 혈액, 혈장 등을 가온하는 기구. | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34040.02 | 전자파의료용가온기 | Warmer, blood, electromagnetic radiation | 전자파 방사(초단파, 극초단파 등)를 이용하여 혈액, 혈장 등을 가온하는 기구. | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34040.03 | 복막관류액용가온기 | Warmer, peritoneal dialysate | 복강에 복막관류액을 주입하기 전에 관류액을 가온하는 장치를 말한다. 보통 투석액 백에 직접 방사열원을 접촉시켜 가온한다. | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34050.01 | 혈액⋅약품냉장고 | Refrigerator for medical use, blood, pharmacy | 혈액 또는 약품을 냉장 보관하는 기구 | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34060.01 | 혈액냉동고 | Freezer, blood product | 혈액을 냉동 보관하는 기구 | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34070.01 | 냉동혈액처리장치 | Freezer, blood | 혈액의 용혈을 최소화하고자 냉동 전엔 글리세롤로 처리하고 용해 시엔 글리세롤을 제거하는 기구 | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34080.01 | 혈액보관챔버 | Chamber, freezing | 설정 온도에서 혈소판이 있는 혈장을 보관하는 기구 | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34090.01 | 의료용냉동장치 | Freezer, laboratory | 혈액 및 혈장 등을 냉동하는 기구 | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34100.01 | 이식용장기보관기구 | Organ preservation/transport system, genral-purpose | 이식용 장기를 제공자에게서 적출하여 그것이 이식될 때까지 보관하는 기구 | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34100.02 | 장관용백 | Bag, colostomy, closed-ended, multiple-piece | 외과적 수술 등 처치중에 장의 수분 손실을 방지하기 위해서 일시적으로 사용하는 용기 | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34110.01 | 적출신장관류운송장치 | Organ preservation/transport system, kidney | 공여자에게서 떼어낸 신장이 이식될 때까지 보전 유지하는 기구로서 튜브, 카테터, 접속기, 냉동 보존 용기, 저온 적출 장기 관류 장치 및 일회용 관류 세트 등으로 구성되어 있다. | 2
진료대 | A34000 | 의료용정온기 | A34120.01 | 의약품정온기 | Thermostat, liquid drug | 환자에게 필요한 온도의 약액을 주입하려고 약액을 체온과 유사한 온도로 유지하는 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A35000 | 전기수술장치 | A35025.05 | 탈모기용바늘형전극 | Epilator needle electrode | 바늘형탈모기와 함께 사용하는 전극 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A35000 | 전기수술장치 | A35025.06 | 탈모기용핀셋전극 | Epilator tweezer electrode | 핀셋형탈모기와 함께 사용하는 전극 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A35000 | 전기수술장치 | A35025.07 | 전기수술장치용핸드피스 | Electrosurgical system handpiece | 전기수술기용전극에 연결되는 손잡이 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A35000 | 전기수술장치 | A35050.01 | 의료용고주파열상온도감시기 | Lesion temperature monitor | 고주파 열상 발생기를 사용한 수술 부위의 온도를 감시하는 기구. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A36000 | 냉동수술장치 | A36020.01 | 냉동수술기용프로브 | Analgesia unit, cryogenic | 냉동 수술기와 함께 사용하는 카테터형 프로브 | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38010.02 | 일회용의료용봉합기 | Suture instrument, single-use | 조직내 손상부위나 절개부위를 봉합사 등을 이용하여 봉합하는 데 사용하는 기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38010.03 | 비흡수성의료용봉합기 | Suture kit, non-absorbable | 조직내 손상부위나 절개부위를 봉합사 등을 이용하여 봉합하는 데 사용하는 기구로서 비흡수성의 봉합사 등을 포함한다. | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38020.02 | 일회용의료용결찰기 | Ligature implanting instrumentation, endoscopic, single-use | 혈관 또는 조직을 결찰하는 데 사용하는 기구로서 일회용이다. 클램프 또는 클립을 가진 축과 이를 조작하는 손잡이로 구성된다. | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38020.04 | 일회용제대결찰기 | Umbilical ligator | 제대를 결찰하는 데 사용하는 기구로서 일회용이다. 클램프 또는 클립을 가진 축과 이를 조작하는 손잡이로 구성된다. | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38030.01 | 치질결찰기 | Haemorrhoid ligator | 치질 주변을 밴드로 묶거나 결찰하여 치핵 조직의 혈류를 저지하는 데 사용하는 기구. | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38090.02 | 일회용피부클립 | Surgical clip, skin, single-use | 피부 절개면을 접속하거나 또는 전극 등 의료용 기구를 피부에 고정하기위해 사용하는 일회용 기구 | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38090.04 | 일회용두피클립 | Scalp haemostasis clip, single-use | 두피 수술시에 지혈을 하기 위해서 사용하는 클립으로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38090.06 | 의료용일반클립 | Clip, surgical, general use | 혈관, 조직 또는 수술부위를 접속하기 위해 사용하는 기구로서 영구이식형은 여기에서 제외한다. | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38090.07 | 체내지혈용클립 | Clip, implantable, haemostatic | 혈관, 조직 또는 수술부위 등의 지혈에 사용하는 기구로서 영구이식형은 여기에서 제외한다. | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38190.03 | 일회용지혈용클립용기구 | Surgical clip applier, haemostatic, single-use | 클립의 조형, 절단, 제거, 삽입 등에 사용하는 기구로서 일회용이다 | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38200.03 | 일회용수술용스태플용기구 | Applier, surgical staple, cutting | 외과 수술시 스태플의 조형 및 조직의 절단 등에 사용하는 기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38210.01 | 클립형배꼽폐색기 | Umbilical cord clip | 신생아 배꼽의 혈관을 막기 위한 클립형기구 | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38210.02 | 줄형배꼽폐색기 | Rope, surgical, umbilical, single-use | 신생아 배꼽의 혈관을 막기 위한 줄혈 기구 | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38210.03 | 테이프형배꼽폐색기 | Umbilical tape | 신생아 배꼽의 혈관을 막기 위한 테이프형 기구 | 2
시술기구(용품) | A38000 | 결찰기및봉합기 | A38230.01 | 포피제거기 | Circumcision clamp, single-use | 환 형태의 고리 등을 이용하여 포피를 제거하는 기기 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39010.02 | 전동식의료용흡인기 | Suction system, general-purpose, line-powered | 혈액, 체액, 피지 및 여드름 등을 흡인하는 의료용 전동식 기구로서 외부진공압을 이용하는 것을 포함한다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39010.03 | 지방흡인기 | Liposuction system | 지방흡인술시 피하지방을 제거하기 위하여 사용하는 흡인기 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39010.04 | 범용수술용관류흡인기 | Suction system, surgical wound | 수술시에 수술부위의 관찰을 용이하게 하거나 적출물 등을 제거하기 위하여 범용적으로 사용하는 흡인기 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39010.05 | 안과용관류흡인기 | Suction system, ophthalmic | 안과적 수술시에 수술부위의 관찰을 용이하게 하거나 적출물 등을 제거하기 위하여 사용하는 흡인기 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39010.06 | 혈전흡인기 | Suction system, thrombus | 심장 및 심장 주위의 동맥에 발생된 혈전을 제거하기 위해서 사용하는 흡인기 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39010.07 | 코용관류흡인장치 | Suction system, nasal | 코 부위 수술시에 수술부위의 관찰을 용이하게 하거나 적출물 등을 제거하기 위하여 사용하는 흡인기 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39010.08 | 확장용의료용흡인기 | Suction system, diastolic | 혈액, 체액, 피지 및 여드름 등을 흡인하는 의료용 기구로서 확장, 확대 등 인체 구조에 영향을 줄 목적으로 사용한다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39020.01 | 분만용흡인기 | Suction system, fetal | 진공압으로 태아의 머리를 흡착하여 분만을 돕는 기구. 일반적으로 컵, 고무관, 진공 발생원, 진공 조절기 등이 포함된다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39030.01 | 의료용저압지속흡인기 | Suction system, low pressure | 배액 등을 하기 위하여 저압을 지속적으로 흡인하는 기구. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39030.02 | 흉강흡인기 | Thoracic suction system | 외상, 수술 등에 의해서 흉강내에 발생되는 체액을 흡인하는 기구. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39050.02 | 전동식모유착유기 | Pump, breast, electrically-powered | 유방에서 모유를 흡인하는 전동식 기구. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A39000 | 의료용흡인기 | A39070.01 | 자궁경부(내막)흡인기 | Abortion suction system | 주사기, 유리관, 피펫, 카테터 등을 이용해서 자궁 경관 점막(자궁 내막)에서부터 조직 채취(물질 흡인) 등을 하는 기구. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A40000 | 기흉기및기복기 | A40010.01 | 기흉기 | Pnemothorax apparatus | 흉강 내에 액체 또는 가스를 넣어 확장하는 데에 사용하는 기기 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A40000 | 기흉기및기복기 | A40020.01 | 기복기 | Pnemoperitoneum apparatus | 복강 내 검사 또는 시야 확보를 위하여 복막 내에 액체 또는 가스 등을 넣어 확장하는 데에 사용하는 기기 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A40000 | 기흉기및기복기 | A40030.01 | 자궁확장기 | Insufflator, hysteroscopic | 자궁 내 검사를 위하여 자궁강에 액체 또는 가스를 넣어 확장하는 데에 사용하는 기기 | 2
시술기구(용품) | A41000 | 의료용칼 | A41010.02 | 일회용수동식의료용칼 | Knife, manually-operated, single-use | 인체 조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 수동식 의료용 칼로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A41000 | 의료용칼 | A41010.04 | 일회용안과용칼 | Knife, orthopaedic, single-use | 눈과 주변조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 수동식 의료용 칼로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A41000 | 의료용칼 | A41010.06 | 일회용수정체주머니절개용칼 | Knife, capsula bag, single-use | 눈의 수정체주머니를 절개하는데 사용하는 수동식 칼로서일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A41000 | 의료용칼 | A41010.08 | 일회용치과용칼 | Knife, manually-operated, dental, single-use | 치과 진료 등에 사용하는 수동식 의료용 칼로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A41000 | 의료용칼 | A41010.10 | 수압식의료용칼 | Knife, water jet | 인체 조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 고압수 분사방식 수술기구 | 2
시술기구(용품) | A42000 | 의료용가위 | A42010.02 | 일회용수동식의료용가위 | Scissors, manually-operated, single-use | 인체 조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 수동식 의료용 가위로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A42000 | 의료용가위 | A42010.04 | 일회용안과용가위 | Scissors, ophthalmic, single-use | 눈과 주변조직의 절단 및 절개 등에 사용하는 수동식 의료용 가위로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A42000 | 의료용가위 | A42010.06 | 일회용치과용가위 | Scissors, dental, single-use | 치과 진료 등에 사용하는 수동식 의료용 가위로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A43000 | 의료용큐렛 | A43010.02 | 일회용수동식의료용큐렛 | Curette, manually-operated, single-use | 인체 조직의 획득 및 제거 등에 사용하는 수동식 의료용 큐렛으로서 일회용이다. 숟가락, 고리 형태 등을 포함한다. | 2
시술기구(용품) | A43000 | 의료용큐렛 | A43010.04 | 일회용안과용큐렛 | Curette, orthopaedic, single-use | 눈과 주변조직의 획득 및 제거 등에 사용하는 수동식 의료용 큐렛으로서 일회용이다. 숟가락, 고리 형태 등을 포함한다. | 2
시술기구(용품) | A43000 | 의료용큐렛 | A43010.06 | 일회용치과용큐렛 | Curette, dental, single-use | 치과 진료 등에 사용하는 수동식 의료용 큐렛으로서 일회용이다. 숟가락, 고리 형태 등을 포함한다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.02 | 일회용대동맥클램프 | Clamp, surgical, aorta, single-use | 외과수술시 대동맥의 일시적 지혈을 목적으로 한 수술기구로서 일회용이다. 대동맥문합클램프 및 대동맥류클램프 등을 포함한다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.04 | 일회용동맥클램프 | Clamp, surgical, artery, single use | 외과수술시 동맥의 일시적 지혈을 목적으로 한 수술기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.06 | 일회용경동맥클램프 | Clamp, surgical, carotid, single use | 외과수술시 경동맥의 일시적 지혈을 목적으로 한 수술기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.08 | 일회용혈관클램프 | Clamp, surgical, vascular, single-use | 외과수술시 그밖의 혈관의 일시적 지혈을 목적으로 한 수술기구로서 일회용이다. 말초혈관 클램프 및 장골동맥클램프 등을 포함한다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.10 | 일회용기관지클램프 | Clamp, surgical, bronchus, single-use | 외과수술시 기관지를 압박하기 위한 수술기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.12 | 일회용치핵클램프 | Clamp, surgical, haemorrhoidal, single-use | 직장 또는 치질 수술시 사용하는 기구로서 일회용이다. 끝부분이 뽀족하거나 톱니모양인 가위형태 등이 있다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.14 | 일회용직장클램프 | Clamp, surgical, rectal, single-use | 직장, 직장판 또는 항문관을 잡거나 연결, 압박 또는 지지하기 위해 사용하는 수술기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.16 | 일회용장관클램프 | Clamp, surgical, intestinal, single-use | 소화관 수술시 장관을 잡거나 연결, 압박 또는 지지하기 위해 이용하는 수술기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.18 | 일회용안과용클램프 | Clamp, surgical, ophthalmic, single-use | 안과수술시 눈 또는 주변조직을 잡거나 연결, 압박 또는 지지하기 위해 이용하는 수술기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.20 | 일회용요실금용클램프 | Clamp, surgical, incontinence, single-use | 요도를 압박하기 위한 수술기구로서 일회용이다. 늘릴수 있는 금속 재질이며 일부가 스폰지 형태의 고무로 코팅된 향태를 포함한다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.23 | 일회용음경클램프 | Penile clamp, single-use | 외과수술시 음경을 잡거나 조작하기 위해 사용하는 수술기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.25 | 일회용음경포피클램프 | Circumcision clamp, single-use | 포경수술시 음경포피를 압박하기 위해 사용하는 수술기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.27 | 일회용골클램프 | Clamp, surgical, bone, single-use | 외과수술시에 뼈를 잡거나 골절된 뼈조각의 근위부 또는 원위부의 접합이 용이하도록 근접시키는데 사용하는 수술기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A44000 | 의료용클램프 | A44010.29 | 일회용범용수동식의료용클램프 | Clamp, manually-operated, single-use | 진료시 집게 및 조직 등을 고정하는 데 사용하는 그 밖의 기구로서 일회용이다. 튜브클램프를 포함한다. | 2
시술기구(용품) | A45000 | 의료용겸자 | A45010.02 | 일회용범용수동식의료용핀셋 | Forceps, dressing, manually-operated, single-use | 진료시에 일반적으로 사용되는 핀셋으로 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A45000 | 의료용겸자 | A45020.02 | 일회용의료용겸자 | Forceps, single-use | 진료시 조직을 잡거나 조작, 압박 또는 결합하기 위해 일반적으로 사용하는 겸자로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A45000 | 의료용겸자 | A45020.11 | 일회용안과용겸자 | Ophthalmic forceps, tissue, single-use | 안과영역에서 눈이나 눈의 주변조직을 잡는 등에 사용하는 기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A48000 | 의료용박리자 | A48050.02 | 일회용조직박리기 | Tissue dissector, single-use | 체내에 삽입된 카테터 등의 의료기기에 유착된 조직을 분리하기 위해 사용하는 일회용 멸균 기기 | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53010.02 | 멸균주사침 | Needle, aspiration/injection, single-use | 인체에 의약품 등을 주입하거나 체액을 흡인하는 데에 사용하는 멸균 침. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53010.04 | 일회용담관조영침 | Cholangiographic procedure needle | 담관 조영을 목적으로 조영제를 주입하기 위하여 사용하는 침으로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53010.06 | 일회용동맥주사침 | Needle, artery, single-use | 동맥 주사용 침으로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53010.09 | 일회용여과기부착침 | Needle, filter | 주사액을 여과하기 위한 여과기가 부착된 침으로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53010.10 | 일회용안과용침 | Needle, ophthalmic, single-use | 안과영역의 시술 시 약액을 주입하거나 액을 흡입하기 위하여 사용하는 침으로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53010.11 | 치과용주사침 | Dental syringe needle, single-use | 치과에서 국소마취약 주사 등에 사용하는 주사침 | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53020.02 | 일회용봉합침 | Needle, suture, single-use | 봉합사 등으로 조직을 봉합하는 데에 사용하는 침으로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53020.05 | 일회용안과용봉합침 | Ophthalmic suturing needle, single-use | 안과영역에서 눈이나 눈의 주변조직을 잡는 등에 사용하는 기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53030.02 | 일회용채혈침 | Blood collection needle, single-use | 채혈을 목적으로 사용하는 멸균 침으로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53040.02 | 일회용천자침 | Needle, puncture, single-use | 피부나 조직에 가는 침을 삽입하여 치료할 목적으로 사용하는 침으로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53040.05 | 일회용요추천자도구한벌 | Needle kit, lumbar puncture, single-use | 척수액을 채취하기 위하여 요추를 천자하는데 필요한 천자침 및 수집용 튜브 등이 포함된 도구 한벌로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53040.07 | 일회용요추천자침 | Lumbar puncture needle, single-use | 요추를 천자하는데 필요한 천자침으로서 일회용이다. 탐침이 포함되어 있다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53040.09 | 일회용흉막복막침 | Pneumoperitoneal needle, spring-loaded, single-use | 복막강에 가스를 주입하거나 제거하기 위해서 사용하는 침으로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53040.10 | 일회용양수천자도구한벌 | Trocar, amniotic, single-use | 양수를 채취하기 위하여 사용하는 도구 한벌 | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53050.02 | 일회용투관침 | Trocar, sterilized single-use | 캐뉼러 등에 달린 멸균침으로 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53060.02 | 일회용생검침 | Biopsy needle, general-purpose, single-use | 인체 조직을 생체 검사하려고 사용하는 침으로 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53060.03 | 골수생검도구한벌 | Biopsy procedure kit, bone marrow | 골수생검하여 조직표본을 흡인하기 위해 사용되는 일회용 생검침 및 기구를 모은 도구한벌 | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53060.04 | 신장생검도구한벌 | Biopsy kit, kidney | 신장 조직을 채취하기 위하여 필요한 도구한벌 | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53060.05 | 폐생검도구한벌 | Biopsy procedure kit, lung | 폐 조직 표본을 흡인 채취하기 위하여 필요한 도구한벌 | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53060.06 | 뇌생검도구한벌 | Biopsy procedure kit, brain | 뇌 조직을 채취하기 위하여 필요한 도구한벌 | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53070.02 | 일회용수동랜싯 | Lancet, manually-operated, single-use | 채혈 등을 목적으로 사용하는 작은창 구조의 수동식 침으로 손잡이가 있으며 일회용이다 | 2
시술기구(용품) | A53000 | 주사침및천자침 | A53070.04 | 일회용자동랜싯 | Lancet, automatic, single-use | 채혈 등을 목적으로 사용하는 일회용 자동형 기구 | 2
시술기구(용품) | A54000 | 주사기 | A54010.01 | 주사기 | Injector, medication/vaccine, syringe | 의약품 등을 인체에 주입하는 데에 사용하는 플라스틱 멸균 주사기 | 2
시술기구(용품) | A54000 | 주사기 | A54020.01 | 분사식주사기 | Injector, medication/vaccine, needleless, gas-powered | 액체의 약액을 가스, 스프링, 공압 등으로 미세하게 뿜어내어 피부를 통과시켜 주사하는 기구. | 2
시술기구(용품) | A54000 | 주사기 | A54030.01 | 카트리지형주사기 | Syringe, hypodermic, cartridge | 금속으로 된 몸체 내에 일회용 주사액을 삽입하여 마취액 등을 주입하는 데에 사용하는 기구. | 2
시술기구(용품) | A55000 | 의료용천자기,천착기및천공기 | A55010.02 | 수동식일회용의료용천자기 | Puncture instrument, surgical, manually-operated, single use | 생체 조직 등을 천자하는 수동식 기기로 일회용이다. 송곳(drill), 리머(reamer) 등이 있으며 뼈에 보형물을 삽입하기 위하여 천자된 부위를 확대하는 데에 사용하는 기기를 포함한다. | 2
시술기구(용품) | A55000 | 의료용천자기,천착기및천공기 | A55020.02 | 수동식일회용의료용천공기 | Trephine instrument, manually-operated, single-use | 조직 또는 뼈에 천공하기 위해 사용하는 수동식 기기로 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A55000 | 의료용천자기,천착기및천공기 | A55030.02 | 수동식일회용의료용핸드피스 | Drill handpiece, surgical, manually-operated, single-use | 인체 조직을 천자, 천공, 절삭하는 기구에 연결되는 수동식 손잡이 기구로서 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A55002 | 의료용천자기,천착기및천공기 | A55050.08 | 일회용안과용절삭기구 | Abrasive device, ophthalmic, single-use | 안과 시술 시 핸드피스 등에 사용하는 절삭용 버(burr), 절삭용 디스크, 연마용 휠, 스트립 등의 기구로 일회용이다. | 2
시술기구(용품) | A56000 | 개창또는개공용기구 | A56010.03 | 일회용수동식의료용개창기구 | Retractor, surgical, manually-operated, single-use | 후크(hooks), 리트랙터(retractors), 분리기(separators), 유지기(retainers) 등과 같이 환부를 벌리는 데에 사용하는 수동식 기기로 일회용이며 조명장치를 포함하기도 한다. | 2
시술기구(용품) | A59000 | 의료용확장기 | A59100.02 | 치과용조직확장용기구 | Tissue expander, dental | 치과 시술 시 조직 내에 일정기간 삽입하여 조직을 확장하는 데에 사용하는 기구 | 2
시술기구(용품) | A61000 | 혼합및분배용기구 | A61020.03 | 수동식의약품혼합용기구 | harmacy compounding system, manually-operated | 의료기관에서 환자에게 투여할 의약품 조제 시 소분 및 혼합 등에 사용하는 수동식 기구로서 의약품에 직접 접촉된다. 의약품제조에 사용하는 제품은 제외한다. | 2
시술기구(용품) | A63000 | 의료용누르개 | A63030.02 | 의약품흡수유도피부자극기 | Stimulater, skin, medicine absorption | 피부를 자극하여 의약품 등의 흡수를 돕기 위해서 사용되는 바늘이 달린 롤러 등의 기구 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64160.01 | 혈관카테터안내선 | Catheter guidewire, vascular | 카테터를 혈관 속으로 유도하기 위하여 카테터 속에 넣어 사용하는 코일 형태의 기구. | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64160.04 | 장관카테터안내선 | Catheter guidewire, enteral | 카테터를 장관 속으로 유도하기 위하여 카테터 속에 넣어 사용하는 코일 형태의 기구 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64160.05 | 비뇨기과용카테터안내선 | Catheter guidewire, urological | 비뇨기과에서 사용하는 카테터를 유도하기 위하여 사용하는 코일 형태의 기구 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64170.01 | 카테터삽입기 | Catheter introducer | 피부를 통하여 카테터를 삽입하는 데에 사용하는 외피(Sheath). | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64170.04 | 삽입보조기 | insertion Aid | 치료 또는 진단을 위해, 침 등을 피부에 삽입하기 위한 보조기구 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64170.05 | 뇌외과용삽입기 | Catheter introducer, cerebrospinal | 뇌에 배출용 카테터 등을 용이하게 삽입시키기 위하여 사용하는 삽입기 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64170.07 | 일회용기관튜브삽입기 | Tracheal tube introducer, single-use | 기관내 튜브의 삽입에 사용하는 일회용 기구 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64170.08 | 지혈밸브부착카테터삽입기 | Catheter introducer, haemostasis valve | 정맥 또는 동맥으로의 카테터의 경피적 배치를 용이하게 하기 위해서 사용하는 삽입기로서 출혈을 방지하기 위한 지혈밸브가 들어 있는 기구 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64170.09 | 소화기용카테터삽입기 | Catheter introducer, biliary | 소화기용 또는 담관용 카테터의 삽입을 경피적으로 하기 위해서 사용하는 삽입기 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64180.01 | 카테터탐침 | Stylet, catheter | 튜브, 카테터나 캐뉼러에 집어넣어 단단하게 하는 기구 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64180.04 | 일회용기관내튜브탐침 | Tracheal tube stylet, single-use | 기관내 튜브를 안정시키고 성대의 통과를 용이하게 하기 위해서 사용하는 일회용 탐침 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64180.05 | 주사침탐침 | Stylet, needle | 주사침의 보강, 형상유지 등을 위해서 주사침의 내강에 삽입하는 탐침 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64200.02 | 내시경피하삽입유도기구 | Endoscopic dilator, subcutaneous | 내시경을 피하 조직내에 삽입하기 위하여 사용하는 외피, 인트로듀서 등 수동식 기구 | 2
시술기구(용품) | A64000 | 측정및유도용기구 | A64250.01 | 분만유도기 | Induction, physiologic, perinatal | 외부자궁수축감시기로 부터 신호를 받아 산모의 상태에 맞춰 공기압을 가하여 분만을 유도하는 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65010.08 | 전동식의료용세정기 | Irrigation unit, general purpose, electrically-powered | 수술 부위, 창상 등을 세정하는 전동식 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65010.09 | 치과용압력식구강세정기 | Irrigation unit, dental, oral cavity, air-driven | 구강을 세정하기 위한 압력식 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65010.10 | 치과용압력식근관세정기 | Syringe, dental, irrigating, pulp canal, air-driven | 치근관 세정 등을 위하여 사용하는 압력식기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65010.11 | 전동식코세정기 | Irrigation unit, nasal, electrically-powered | 코를 세정하는 전동식 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65010.12 | 전동식생체용세정기 | Irrigation unit, in vivo, electrically-powered | 신체의 일부에 적용하는 액체를 분출하는 전동식 기구로서 위생상태의 유지 또는 치료의 일환으로서 이용할 수 있다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65010.13 | 멸균액전동식생체용세정기 | Irrigation unit, in vivo, electrically-powered, sterile solution | 신체의 일부에 적용하는 액체를 분출하는 전동식 기구로서 위생상태의 유지 또는 치료의 일환으로서 이용할 수 있으며 멸균완료 액체를 사용한다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65010.14 | 정형외과용세정기 | Irrigation unit, orthopaedic | 정형외과 수술에서 조직 또는 잔류 시멘트를 제거할 목적으로 사용하는 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65010.15 | 치과용전동식세정기 | Irrigation unit, dental, electrically-powered | 구강내의 외과수술후, 생리식염수를 소형 가스봄베 또는 콤프레서의 공기압에 의해 분출시키고, 환부를 세정하는 기구를 말한다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65020.01 | 대장세척장치 | Irrigation system, colonic | 증류수 등을 대장에 삽입하여 관장을 하는 기구. 이 기구는 세정 중에 대장의 내용물을 제거할 수 있도록 되어 있으며 물의 압력, 온도, 흐름을 제어할 수 있다. 관장 도구 한 벌은 여기서 제외한다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65030.02 | 루용전동식세정기 | Irrigation kit, ostomy, electrically-powered | 약액을 담는 용기, 콘 형태의 팁 또는 카테터가 있는 튜브로 구성되어 있으며 피부에서 만든 개구를 통하여 장을 세척하는 기구(전동식). | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65040.01 | 의료용분사식세정기 | Lavage unit, jet | 상처 부위에 소독액을 내뿜어 깨끗이 하는 데에 사용하는 기구. 분사 헤드 부분, 튜브, 분사를 위한 전동 펌프 등으로 구성되어 있다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65050.01 | 자궁내막세정기 | Irrigation/aspiration unit, endometrial | 자궁 내막을 물 또는 식염수로 씻고 음압으로 흡인하는 기구. 이 기구는 자궁 내막 세포를 검사하는 데에 사용된다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65060.01 | 질세정기 | Irrigation unit, vaginal | 튜브와 노즐이 있는 병 또는 자루 형태의 질 세정 기구로서 피임을 목적으로 하지 않는 기구. 세정액은 포함하지 않는다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A65000 | 의료용세정기 | A65070.01 | 요도세정기 | Irrigation unit, urethral | 요도를 세정하는 데에 사용하는 기구로서 세정액은 포함하지 않는다 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A67000 | 정형및기능회복용기구 | A67010.02 | 전동식공기주입식정형용견인장치 | Traction unit, air-powered | 추간판탈출증, 퇴행성 협착증 등의 치료를 목적으로 공기주입을 통하여 척추를 견인하는 등에 사용하는 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A67000 | 정형및기능회복용기구 | A67010.03 | 전동식정형용견인장치 | Traction unit, electrically-powered | 추간판탈출증, 퇴행성 협착증 등의 치료를 목적으로 인체를 견인하는 전동식 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A67000 | 정형및기능회복용기구 | A67020.02 | 전동식정형용운동장치 | Exerciser, orthopaedic, electrically-powered | 근육의 재건, 관절 운동의 회복 등에 사용하는 전동식 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A67000 | 정형및기능회복용기구 | A67025.01 | 정형용기계장치 | Powered orthopedic device | 인체에 물리적 힘을 가하여 통증을 완화하는 데에 사용하는 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A67000 | 정형및기능회복용기구 | A67030.01 | 정형용교정장치 | Orthopedics appliance | 인체를 정위로 교정하는 데에 사용하는 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A67000 | 정형및기능회복용기구 | A67050.02 | 전동식골수술기 | Instruments, bone, surgical, electrically-powered | 전기콘솔 등의 형태의 전동식 기구로, 핸드피스, 어태치먼트(절삭용 등) 등을 연결하여 절골, 절제, 천자, 천공 등을 하는데 사용하는 기구기계. 어태치먼트에 의해 많은 외과영역 등에서 사용할 수 있다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A67000 | 정형및기능회복용기구 | A67050.03 | 전지전원식골수술기 | Instruments, bone, surgical, battery-powered | 전지전원의 동력으로 작동되는 전동식 기구로, 핸드피스, 어태치먼트(절삭용 등) 등을 연결하여 절골, 절제, 천자, 천공 등을 하는데 사용하는 기구기계. 어태치먼트에 의해 많은 외과영역 등에서 사용할 수 있다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A67000 | 정형및기능회복용기구 | A67060.01 | 모발이식장치 | Hair implant system | 모발 및 털을 이식하는 데에 사용하는 장치이다. | 2
시력보정용렌즈(전기) | A67000 | 정형및기능회복용기구 | A67070.02 | 전동식기능회복용기구 | electrically-powered rehabilitation exerciser | 인체의 저하된 기능을 회복하기 위하여 훈련 등에 사용하는 전동식 기구이며, 정형용 운동 장치는 여기에서 제외된다. | 2
진료대 | A68000 | 치과용진료장치및의자 | A68010.01 | 치과용진료장치및의자 | Unit and chair, dental | 치과 영역의 진료에 사용하는 진료 장치와 의자를 말하며 진료 시스템이 구성되어 있기도 하다 | 2
진료대 | A68000 | 치과용진료장치및의자 | A68020.01 | 치과용진료장치 | Unit, dental | 치과 영역의 진료에 사용하는 진료 장치를 말하며 진료 시스템이 구성되어 있으며, 진료용 의자는 제외한다. | 2
치과재료 | A69000 | 치과용엔진 | A69010.02 | 치과임플란트시술용엔진 | Dental engine, implant surgery | 치과 임플란트 시술 시에 임플란트용 핸드피스를 구동시키는 엔진 | 2
치과재료 | A69000 | 치과용엔진 | A69010.03 | 치과임플란트시술용핸드피스 | Handpiece, dental, implant surgery | 치과 임플란트 시술에서 골 삭제용 버를 장착하여 구동시키는 핸드피스 | 2
진료대 | A81000 | 의료용흡입기 | A81010.01 | 가열식흡입기 | Nebulizing system, heated | 폐에 액체상태의 의약품을 기체상태로 투여하기 위해서 사용하는 가열 방식의 흡입기 | 2
진료대 | A81000 | 의료용흡입기 | A81010.02 | 비가열식흡입기 | Nebulizing system, non-heated | 폐에 액체 상대의 의약품을 기체상태로 투여하기 위해서 사용하는 비가열 방식의 흡입기 | 2
진료대 | A81000 | 의료용흡입기 | A81010.03 | 진단용흡입기 | Nebulizing system, diagnostic | 천식의 평가를 위해서 사용하는 흡입기로서 천식발작을 유발하여 기도폐색의 정도를 평가한다. | 2
진료대 | A81000 | 의료용흡입기 | A81010.04 | 초음파흡입기 | Nebulizing system, ultrasonic | 폐에 액체 상대의 의약품을 기체상태로 투여하기 위해서 사용하는 초음파 방식 흡입기 | 2
진료대 | A81000 | 의료용흡입기 | A81020.01 | 의료용분무기 | Medicinal nonventilatory nebulizer (atomizer) | 액상의 약물을 환자가 호흡하는 공기 중으로 분무하는 기구 | 2
시력보정용렌즈(전기) | A82000 | 의료용진동기 | A82010.01 | 의료용진동기 | Vibrators for medical use | 경미한 근육통의 완화 등을 목적으로 인체에 물리적 에너지(진동, 충격, 압박 자극 등)를 가하는 기구. 단순히 건강에 도움을 주기 위한 목적으로 제조된 전기마사지기는 해당되지 않는다. | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83010.01 | 개인용저주파자극기 | Low frequency electric stimulator for medical use, home use | 경피적으로 진통이나 근위축 개선에 이용하는 신경 및 근자극 장치를 말한다. 전극은 피부에 두고 신체에 삽입하지 않기 때문에 전기자극이 피부를 거쳐(경피적으로) 통증이 있는 부위 또는 근장애 부위에 공급된다. | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83020.01 | 개인용전위발생기 | Statics electricity generator for electric stimulation, home use | 인체에 수백에서 수만볼트의 교류 또는 수백에서 천볼트 정도의 직류전압을 발생시키고, 이 전압을 땅에서 절연상태로 한 인체에 가함으로써 전체요법적인 치료효과를 꾀하는 장치를 말한다. | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83030.01 | 개인용적외선조사기 | Phototherapy unit, infrared, home use | 적외선 에너지를 인체에 쬐어 근육통 등 통증 부위의 통증 완화에 사용하는 기구 | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83040.01 | 개인용자외선조사기 | Phototherapy unit, ultraviolet, home use | 자외선 빛을 발하는 특수한 램프를 갖춘 장치를 말한다. 보통 피부질환(건선)의 치료에 이용한다. 본품은 솔라렌 자외선 A(PUVA)요법으로서, 솔라렌과 함께 사용되는 일이 많다. | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83060.01 | 개인용온열기 | Heating pad system under/overlay, electric, home use | 인체에 일정한 열을 가하여 근육통 완화등에 사용 하거나 체온이 저하된 환자에게 열을 공급하는 전기로 가온되는 패드로서 이를 사용할 때에는 의사의 처방·지도가 필요하다.. | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83060.02 | 개인용공기온열기 | Heating pad system under/overlay, air, home use | 인체에 일정한 열을 가하여 근육통 완화등에 사용 하거나 체온이 저하된 환자에게 열을 공급하는 공기로 가온되는 패드로서 이를 사용할 때에는 의사의 처방·지도가 필요하다.. | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83060.03 | 개인용물온열기 | Heating pad, water , home use | 인체에 일정한 열을 가하여 근육통 완화등에 사용 하거나 체온이 저하된 환자에게 열을 공급하는 물로 가온되는 패드로서 이를 사용할 때에는 의사의 처방·지도가 필요하다.. | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83070.01 | 개인용초단파자극기 | Diathermy treatment system, short wave, home use | 13~27.12MHz의 전자파 에너지를 환부에 투열하여 근육통 완화 등에 사용하는 기구로서 이를 사용할 때에는 의사의 처방·지도가 필요하다. | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83080.01 | 개인용조합자극기(2등급) | Combinational stimulator for medical use, home use | 근육통 완화 등의 목적으로 두 가지 이상의 기능을 조합하여 사용하는 기구. 개인용 온열·전위 발생기, 저주파 자극 · 온열기 등이 이에 해당하며, 등급은 개별 기능의 최고 등급이 2등급인 기구에 한한다. 이를 사용할 때에는 의사의 처방·지도가 필요하다. | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83090.01 | 개인용전기자극기 | Stimulator, electrical, home-use | 근육통 완화 등을 목적으로 전기 펄스 등을 이용하는 기구로서 이를 사용할 때에는 의사의 처방·지도가 필요하다. | 2
이학진료용기기 | A83000 | 개인용전기자극기 | A83100.01 | 개인용초음파자극기 | Diathermy treatment system, ultrasonic, home-use | 근육의 동통완화 를 얻기 위해 이용하는 장치를 말한다. 전자에너지를 초음파로 변환하고 이것이 조직에 침투하며 열 및 비열성 이학적 반응에 따라 동통을 완화한다. | 2
시술기구(용품) | A84000 | 침또는구용기구 | A84010.02 | 멸균침 | Acupuncture needle, single-use | 약물 등의 투여를 목적으로 하지 않고 치료를 목적으로 인체에 사용하는 멸균 침류 | 2
진료대 | A88000 | 이비인후과용진료장치및의자 | A88010.01 | 이비인후과용진료장치및의자 | Table and chair, examination/treatment, ENT(ear/nose/throat) | 이비인후과 영역의 진료 장치와 의자를 말하며 진료 시스템이 구성되어 있음. | 2
진료대 | A88000 | 이비인후과용진료장치및의자 | A88020.01 | 이비인후과용진료장치 | Table, examination/treatment, ENT(ear/nose/throat) | 이비인후과 영역의 진료 장치로서 진료 시스템이 구성되어 있으며, 진료용 의자가 제외된 장치. | 2
진료대 | A88000 | 이비인후과용진료장치및의자 | A88030.02 | 전동식이비인후과용진료의자 | Chair, examination/treatment, ENT(ear/nose/throat), electrically-powered | 이비인후과 영역의 전동식 진료용 의자를 말하며 진료 시스템이 구성되어 있지 않다. | 2
진료대 | A89000 | 안과용진료장치및의자 | A89010.01 | 안과용진료장치및의자 | Table and chair, examination/treatment, ophthalmic | 안과 영역의 진료 장치와 의자를 말하며 진료 시스템이 구성되어 있다.. | 2
진료대 | A89000 | 안과용진료장치및의자 | A89020.01 | 안과용진료장치 | Table, instrument, ophthalmic | 안과 영역의 진료 장치로서 진료 시스템이 구성되어 있으며, 진료용 의자가 제외된 장치. | 2
진료대 | A89000 | 안과용진료장치및의자 | A89030.02 | 전동식안과용진료의자 | Chair, examination/treatment, ophthalmic, electrically-powered | 안과 영역의 진료용 전동식 의자를 말하며 진료 시스템이 구성되어 있지 않다. | 2
진료대 | A89000 | 안과용진료장치및의자 | A89040.02 | 전동식안과용진료대 | Ophthalmic examination/treatment table/stand, electrically-powered | 안과 진료에 사용되는 전동식 진료대. | 2
치과재료 | C01000 | 치과가공용합금 | C01010.01 | 치과용귀금속박 | alloy, foil, noble metal | 금, 백금, 및 파라듐 등 귀금속을 주성분으로 이루어지며 주로 치관 수복물 제작에 사용하는 박을 말한다. | 2
치과재료 | C01000 | 치과가공용합금 | C01010.02 | 메탈세라믹용금속박 | alloy, metal-ceramic restorative systems, foil | 메탈 세라믹 코핑을 제작하기 위해 사용하는 금속박 | 2
치과재료 | C01000 | 치과가공용합금 | C01020.01 | 절삭가공용치과금속 | Metal, alloy, milling | 인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해서 사용하는 금속으로서 치과용 컴퓨터 지원설계, 제조유닛으로 절삭가공하는 금속을 말한다. | 2
치과재료 | C02000 | 치과주조용합금 | C02010.01 | 치과주조용귀금속합금 | alloy, casting, noble metal (at least 75wt.%) | 귀금속의 합계 75% 이상을 함유하는 주조용 합금을 말한다. | 2
치과재료 | C02000 | 치과주조용합금 | C02020.01 | 치과주조용준귀금속합금 | alloy, casting, other noble metal (at least 25wt.% but less than 75wt.%) | 귀금속의 합계 75% 미만, 25% 이상을 함유하는 주조용 합금을 말한다. | 2
치과재료 | C02000 | 치과주조용합금 | C02030.01 | 치과주조용비귀금속합금 | alloy, casting, base metal | 주 성분이 니켈, 크롬, 코발트, 티타늄등의 주조용 비귀금속의 합금을 말한다. | 2
치과재료 | C03000 | 메탈세라믹합금 | C03010.01 | 메탈세라믹용귀금속합금 | alloy, metal-ceramic restorative systems, noble metal (at least 75wt.%) | 귀금속의 합계 75% 이상을 함유하는 메탈-세라믹의 코핑 제작용 주조용 합금을 말한다. | 2
치과재료 | C03000 | 메탈세라믹합금 | C03020.01 | 메탈세라믹용준귀금속합금 | alloy, metal-ceramic restorative systems, other noble metal (at least 25wt.% but less than 75wt.%) | 귀금속의 합계 75% 미만, 25% 이상을 함유하는 메탈-세라믹의 코핑 제작용 주조용 합금을 말한다. | 2
치과재료 | C03000 | 메탈세라믹합금 | C03030.01 | 메탈세라믹용비귀금속합금 | alloy, metal-ceramic restorative systems, base metal | 주 성분이 니켈, 크롬, 코발트, 티타늄등의 메탈-세라믹의 코핑 제작용 비귀금속의 합금을 말한다. | 2
치과재료 | C04000 | 납착용합금 | C04010.01 | 납착용귀금속합금 | alloy,soldering, noble metal (at least 75wt.%) | 귀금속의 합계 75% 이상을 함유하는 주조용 합금으로 제작된 치과 보철물의 납착에 사용하는 합금 | 2
치과재료 | C04000 | 납착용합금 | C04020.01 | 납착용준귀금속합금 | alloy, soldering, other noble metal (at least 25wt.% but less than 75wt.%) | 귀금속의 합계 75% 미만, 25% 이상을 함유하는 주조용 합금으로 제작된 치과 보철물의 납착에 사용하는 합금 | 2
치과재료 | C04000 | 납착용합금 | C04030.01 | 납착용비귀금속합금 | alloy, soldering, base metal | 주 성분이 니켈, 크롬, 코발트, 티타늄등의 주조용 비귀금속의 합금으로 제작된 보철물의 납착에 사용하는 합금 | 2
치과재료 | C05000 | 가공용합금 | C05010.01 | 성형된치관 | artificial teeth, crown, temporary (polymer, austenite alloy or at least 75wt.% noble metal) | 플라스틱 또는 오스테나이트 합금 또는 75% 이상 금합금 또는 플라티늄계 금속으로 만든 치관으로 자연 치관이 파손되거나 제거된 후 영구 치관을 설치하기 전 임시로 사용한다. 또한 유치가 심하게 손상되었을 때 기능 회복을 위해 사용하기도 한다. | 2
치과재료 | C05000 | 가공용합금 | C05020.01 | 의치용이장·전장 | artificial teeth, facing/backing/clasp | 치관 또는 브리지와 같은 고정 또는 탈착식 치과용 보철물을 제작할 때 사용한다. 지지 구조가 의치에 부착되며 도기 또는 플라스틱으로 만든 전장을 지지한다. | 2
치과재료 | C06000 | 직접수복재료 | C06010.01 | 치과용직접금충전재 | pure metal, filling, gold | 재료를 망치 및 충전기로 전색함에 따라 직접 구강내에서 하는 금충전을 위한 금박, 소결 금가루 또는 양쪽을 조합한 재료를 말한다. | 2
치과재료 | C06000 | 직접수복재료 | C06020.01 | 치과아말감용합금 | alloy, amalgam | 은, 주석 및 동을 주성분으로 하는 미립자상의 합금을 말하며 수은과 섞어서 치과용 아말감을 생성한다. | 2
치과재료 | C06000 | 직접수복재료 | C06030.01 | 치과용수은 | pure metal, mercury | 치과용 아말감의 성분으로 치아 우식증, 파손된 치아의 수복용으로서 사용하는 아말감 합금과 혼합하여 사용하는 고순도 수은을 말한다. | 2
치과재료 | C06000 | 직접수복재료 | C06040.01 | 치과수복용시멘트 | cement, filling, glass ionomer | 와동을 영구적으로 수복하는데 사용하는 시멘트로 주로 글라스 아이오노머 시멘트이다. | 2
치과재료 | C06000 | 직접수복재료 | C06050.01 | 심미수복용복합레진 | resin, filling, composit | 구강 내에서 직접 중합하여 심미수복에 사용하는 레진 기질과 무기질 필러 또는 복합필러를 성분으로 하는 복합재료 | 2
치과재료 | C06000 | 직접수복재료 | C06060.01 | 와동바니쉬 | cavity varnish | 와동이 형성된 후 표면을 바르는 재료로 약리작용은 없고, 단지 격리막 역할만 한다. | 2
치과재료 | C06000 | 직접수복재료 | C06070.01 | 와동베이스 | cavity base | 와동이 형성된 후 치수면에 축성하는 재료로 열차단 효과와 와동 형태를 형성하는 재료 | 2
치과재료 | C06000 | 직접수복재료 | C06080.01 | 와동이장재 | cavity liner | 와동이 형성된 후 치수면에 바르는 재료로 약리작용을 가지고 있는 재료 | 2
치과재료 | C06000 | 직접수복재료 | C06090.01 | 임시수복재 | material, filling, temporary | 형성된 와동을 영구 수복하지 않을 경우, 다음 내원시까지 일시적으로 수복하는데 사용하는 재료 | 2
치과재료 | C07000 | 심미치관재료 | C07010.01 | 일반용치과도재 | ceramic, all-ceraimc, powder/paste/blank | 인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해서 사용하는 전부도재로 소성한 재료. 금속하부와 같이 사용되는 도재는 여기에서 제외한다. | 2
치과재료 | C07000 | 심미치관재료 | C07020.01 | 유리용융침투용치과도재 | ceramic, glass | 1차 소결한 알루미나에 용융유리를 침투시켜 강화시키는 전부도재 시스템의 코아용 재료 | 2
치과재료 | C07000 | 심미치관재료 | C07030.01 | 가압주조용치과도재 | ceramic, injection | 인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해서 사용하는 도재로서 사출성형법으로 성형하며 소성하는 것을 말한다. | 2
치과재료 | C07000 | 심미치관재료 | C07040.01 | 금속도재시스템용치과도재 | ceramic, metal-ceramic restorative systems | 치과용 금속도재 수복물을 제작하기 위해 사용하는 도재로서 금속제 치관상에 축성하고 소성하는 것을 말한다. | 2
치과재료 | C07000 | 심미치관재료 | C07050.01 | 절삭가공용치과도재 | ceraimc, milling | 인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해서 사용하는 도재로서 치과용 컴퓨터 지원설계, 제조유닛으로 절삭가공하는 도재를 말한다. | 2
치과재료 | C07000 | 심미치관재료 | C07060.01 | 주조용치과도재 | ceraimc, casting | 인레이, 인공치, 크라운, 브릿지 등의 치과수복물을 제작하기 위해 사용하는 도재로서 원심력 또는 압력에 의해 주형에 주입하여 성형화 하는것을 말한다. | 2
치과재료 | C07000 | 심미치관재료 | C07070.01 | 치관용레진 | resin, crown & bridge | 영구 수복 피복관, 브릿지 등의 보철물을 제작하기 위한 치과용 고분자 재료 | 2
치과재료 | C07000 | 심미치관재료 | C07080.01 | 임시레진계치관 | resin, crown & bridge, temporary, preformed | 영구 수복물이 완성될 때까지 사용하는 이미 성형된 고분자계 임시 피복관 | 2
치과재료 | C07000 | 심미치관재료 | C07090.01 | 임시치관용레진 | resin, crown & bridge, temporary | 영구수복물이 완성될 때까지 사용하는 피복관, 브릿지 등의 임시 보철물을 제작하기 위한 치과용 고분자 재료 | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C08010.01 | 금속계인공치아 | artificial teeth, alloy (austenite or at least 75wt.% noble metal) | 오스테나이트 합금 또는 75% 이상 금합금 또는 플라티늄계 금속으로 만든 의치용 치아 | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C08020.01 | 세라믹계인공치아 | artificial teeth, ceramic | 의치에 삽입하는 세라믹제의 인공치아. 보통 각종 치수, 형태, 색조에 따라 전치부(상,하악별) 또는 구치부(상,하악별)의 세트로 제공한다. | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C08030.01 | 레진계인공치아 | artificial teeth, resin | 의치에 삽입하는 경질 레진제의 인공치아. 보통 각종 치수, 형태, 색조에 따라 전치부(상,하악별) 또는 구치부(상,하악별)의 세트로 제공한다. | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C08070.01 | 화학중합형의치상용레진 | resin, denture, chemical-curing | 화학중합을 통하여 메틸메타아크릴레이트 등 의치상을 만드는 재료. | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C08080.01 | 비왁스계의치받침 | denture cusion, non-wax | Denture pad(cushion) 불편하거나 헐렁한 의치의 내면 또는 기저부에 삽입하는 받침(쿠션) 주성분이 왁스가 아닌 재료 | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C08140.01 | 방사선촬영용의치재료 | Artificial teeth for x-ray diagnostic | 진단용 방사선 촬영을 위해 임시로 사용되는 치아. | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C08150.01 | 의치착색재 | Artificial teeth coloring | 의치를 환자의 치아색상에 맞도록 착색하기 위해 사용하는 착색제 | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C09030.01 | 광중합형의치상용레진 | resin, denture, light-curing | 광중합을 통하여 메틸메타아크릴레이트 등 의치상을 만드는 재료. | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C09040.01 | 열중합형의치상용레진 | resin, denture, heat-curing | 열중합을 통하여 메틸메타아크릴레이트 등 의치상을 만드는 재료 | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C09050.01 | 자가중합형의치상용레진 | resin, denture, self-curing | 자가중합을 통하여 메틸메타아크릴레이트 등 의치상을 만드는 재료. | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C09060.01 | 의치상광택·경화제 | material, denture, glazing/hardening | 레진 의치상 표면에 발라 활택성 및 내마모성을 높이는 재료를 말한다 | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C09070.01 | 의치상수리용레진 | resin, denture, repair kit | 각종 중합법에 의해 의치상의 이장, 개상 또는 파절 의치상의 보수에 사용하는 레진을 말한다. | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C09080.01 | 경질의치상이장재 | reliner, denture, hard | 의치상용 이장재로, 경화후의 성상이 딱딱한것을 말한다. | 2
치과재료 | C08000 | 의치재료 | C09090.01 | 연질의치상이장재 | reliner, denture, soft | 의치상용 이장재로, 경화후의 성상이 부드러운 것을 말한다. | 2
치과재료 | C09000 | 의치상재료 | C09010.01 | 의치부착재 | material, denture, adhesive | 입안에 의치를 설치하기 전에 의치의 베이스에 발라서 의치의 유지와 착용감을 향상하기 위해 사용하는 것. 12% 미만의 붕산나트륨을 함유한 고무(Acasia) 함유 또는 비함유 카라야(karaya) 및 붕산나트륨 의치 접착제, 에틸렌옥시드 호모폴리머 혹은 카르복시에틸 셀룰로오스 소듐계열, 에틸렌옥시드 호모폴리머 혹은 카라야 함유 계열, 카르복시메틸셀룰로오스 소듐 혹은 폴리비닐메틸레더 말레산 칼슘-소듐 더블 솔트 계열의 원자재를 사용한 제품 | 2
치과재료 | C10000 | 근관치료제 | C10010.01 | 고형근관충전재 | root canal filler, endodontic, solid, gutta-percha | 근관에 충전하는 고상의 재료로서 주로 거타퍼차 | 2
치과재료 | C10000 | 근관치료제 | C10020.01 | 연고형근관충전재 | root canal filler, endodontic, paste, calcium hydroxide/zinc-oxide eugenol | 근관에 충전하는 연고상 재료로서 주로 칼슘하이드록사이드나 산화아연-유지놀 소재이다. | 2
치과재료 | C10000 | 근관치료제 | C10030.01 | 근관용은포인트 | point, endodontic, silver | 치근관에 영구적으로 충전하는 은 금속 | 2
치과재료 | C10000 | 근관치료제 | C10040.01 | 기타근관충전용재료 | root canal filler, endodontic, others | 기타 근관 충전시 사용하는 재료. | 2
치과재료 | C10000 | 근관치료제 | C10050.01 | 치과용근관충전실러 | root canal filler, endodontic, sealer | 근관충전 포인트의 병용 유무와 상관없이, 치근관의 영구적인 봉쇄를 위해 사용하는 재료를 말한다. 본재는 치관측으로부터의 근관충전에 사용할 것을 목적으로 한다. | 2
치과재료 | C11000 | 치과접착용시멘트 | C11010.01 | 치과용수성시멘트 | cement, water-based, zinc phosphate/zinc polycarboxylate/glass polyalkenoate | 인산아연시멘트, 폴리카복실레이트 시멘트, 규산 시멘트, 글라스 아이오노머 시멘트와 같이 수용액을 성분으로 갖는 시멘트 | 2
치과재료 | C11000 | 치과접착용시멘트 | C11020.01 | 치과용산화아연비유지놀시멘트 | cement, zinc-oxide non-eugenol | 산화아연과 이와 반응하는 비유지놀을 구성성분으로 하는 시멘트 | 2
치과재료 | C11000 | 치과접착용시멘트 | C11030.01 | 치과용산화아연유지놀시멘트 | cement, zinc-oxide eugenol | 산화아연과 이와 반응하는 유지놀을 구성성분으로 하는 시멘트 | 2
치과재료 | C11000 | 치과접착용시멘트 | C11040.01 | 치과용하이브리드아이오노머시멘트 | cement, hybrid ionomer | 레진의 중합반응과 수성 시멘트의 산-염기 반응이 동시에 일어나는 레진과 글라스 아이오노머 시멘트의 복합재료 | 2
치과재료 | C11000 | 치과접착용시멘트 | C11050.01 | 치과용레진계시멘트 | cement, resin composit | 브라켓, 수복물 등을 치면에 합착하기 위해 사용하는, 레진계 접착재료를 말한다. | 2
치과재료 | C11000 | 치과접착용시멘트 | C11100.01 | 치아색상용합성수지 | agent, tooth shade, resin | 치아의 우식성 병변이나 구조적 결함을 개선하는 데에 사용하는 재료 | 2
치과재료 | C12000 | 치과용접착제 | C12010.01 | 4세대상아질접착시스템 | adhesive, dentine, conditioner/primer/resin | 컨디셔너, 프라이머, 접착용 레진으로 구성된 상아질 접착 시스템 | 2
치과재료 | C12000 | 치과용접착제 | C12020.01 | 5세대상아질접착시스템 | adhesive, dentine, conditioner/self priming resin | 컨디셔너, 자가 프라이밍 접착용 레진으로 구성된 상아질 접착 시스템 | 2
치과재료 | C12000 | 치과용접착제 | C12030.01 | 6세대상아질접착시스템 | adhesive, dentine, self etching & priming rsin | 자가 산부식 프라이머, 접착용 레진으로 구성된 상아질 접착 시스템 | 2
치과재료 | C12000 | 치과용접착제 | C12040.01 | 7세대상아질접착시스템 | adhesive, dentine, self conditioning & priming resin | 단일 구성품에 컨디셔너, 프라이머, 접착용 레진의 기능을 모두 담당하는 상아질 접착 시스템 | 2
치과재료 | C12000 | 치과용접착제 | C12050.01 | 접착용레진 | adhesive, dentine, resin | 산부식한 법랑질 또는 상아질의 혼성층과 결합하고 레진시멘트 또는 복합레진과 결합시키기 위해 사용하는 흐름성이 좋은 레진 용액 | 2
치과재료 | C13000 | 치과용인상재료 | C13030.01 | 인상용왁스 | wax, impression | 구강 내 온도에서 흐름성을 갖는 인상 채득용 왁스 | 2
치과재료 | C13000 | 치과용인상재료 | C13040.01 | 축합형치과용실리콘인상재 | impression material, condensation silicone | 축합반응에 따라 인상채득에 적합한 고무상 재료를 형성하는 실리콘을 주재로 하는 탄성재료 | 2
치과재료 | C13000 | 치과용인상재료 | C13050.01 | 치과인상용석고 | impression material, gypsum | 황산칼슘 반수염을 주성분으로 하는 구강내 인상 채득 재료 | 2
치과재료 | C13000 | 치과용인상재료 | C13060.01 | 치과용산화아연유지놀계인상재 | impression material, zinc-oxide eugenol | 산화아연 및 유지놀을 주성분으로 하는 인상재 | 2
치과재료 | C13000 | 치과용인상재료 | C13070.01 | 치과용알지네이트인상재 | impression material, alginate | 겔 형성의 주성분으로서 알긴산염을 함유하는 인상재. 물과 반응하여 인상채득에 적합한 재료가 된다. | 2
치과재료 | C13000 | 치과용인상재료 | C13080.01 | 치과용폴리설파이드인상재 | impression material, polysulfide | 반응에 따라 인상채득에 적합한 고무상 재료를 형성하는 폴리설파이드를 주재료로 하는 탄성재료 | 2
치과재료 | C13000 | 치과용인상재료 | C13090.01 | 치과용폴리에테르인상재 | impression material, polyether | 반응에 따라 인상채득에 적합한 고무상 재료를 형성하는 폴리에테르를 주재료로 하는 탄성재료 | 2
치과재료 | C13000 | 치과용인상재료 | C13100.01 | 치과용한천인상재 | impression material, agar | 겔 형성성분으로서 가역성 한천 하이드로 콜로이드를 함유하는 인상재 | 2
치과재료 | C13000 | 치과용인상재료 | C13110.01 | 부가중합형폴리비닐실리콘인상재 | impression material, polyvinyl siloxane | 반응에 따라 인상채득에 적합한 고무상 재료를 형성하는 폴리시록산을 주재로 하는 탄성재료 | 2
치과재료 | C13000 | 치과용인상재료 | C13150.01 | 탄성교합인기재 | material, bite registration, elastomer | 구강 내에서 경화되어 탄성을 갖는 교합을 인기할 때 사용하는 재료 | 2
치과재료 | C16000 | 예방치과재료 | C16010.01 | 시아노아크릴레이트계치면열구전색재 | sealant, pit and fissure, cyanoacrylate-based | 소와열구 봉쇄에 사용하는 시아노아크릴레이트계 재료 | 2
치과재료 | C16000 | 예방치과재료 | C16030.01 | 글라스아이오노머계치면열구전색재 | sealant, pit and fissure, glass-ionomer | 소와열구 봉쇄에 사용하는 글라스 아이오노머 시멘트계 재료 | 2
치과재료 | C16000 | 예방치과재료 | C16040.01 | 레진계치면열구전색재 | sealant, pit and fissure, resin | 소와열구 봉쇄에 사용하는 레진계 재료 | 2
치과재료 | C16000 | 예방치과재료 | C16060.01 | 치과용불소제재 | Fluoride for dental | 치아우식을 방지하기 위해 사용하는 불소제재 | 2
치과재료 | C17000 | 치과교정재료 | C17010.01 | 교정용밴드 | band, orthodontic | 치아의 교정을 위하여 치아에 부착하는 금속제 밴드 | 2
치과재료 | C17000 | 치과교정재료 | C17020.01 | 교정용브라켓 | bracket, orthodontic | 치아의 교정을 위하여 치아에 부착하는 브라켓으로서 금속, 세라믹, 고분자계 소재로 제작한다. | 2
치과재료 | C17000 | 치과교정재료 | C17030.01 | 치과교정용선재 | wire, orthodontic | 치아의 교정을 위하여 사용하는 선재로 직선형과 호선형이 있다. | 2
치과재료 | C17000 | 치과교정재료 | C17040.01 | 치과교정용시멘트 | cement, orthodontic | 치과 교정용 브래킷이나 밴드 등을 치아에 부착하기 위하여 사용하는 재료 | 2
치과재료 | C17000 | 치과교정재료 | C17050.01 | 치과교정장치용레진 | appliance, orthodontic, resin | 치과 교정을 위하여 사용하는 장치제작용 레진 | 2
치과재료 | C19000 | 악골치아고정장치 | C19010.01 | 치과용고정용줄 | implant, bone, fixation wire | 아치바를 치아에 결찰할 때 사용하는 금속 선재 | 2
치과재료 | C19000 | 악골치아고정장치 | C19020.01 | 치과용섬유강화형고분자지지대 | splint, fiber-reinforced | 흔들리는 치아나 골절된 악골을 고정하기 위하여 치아들에 대는 섬유강화형 고분자 지지대 | 2
치과재료 | C19000 | 악골치아고정장치 | C19030.01 | 아치바 | splint, archwire | 흔들리는 치아나 골절된 악골을 고정하기 위하여 치아에 대는 지지대 | 2
치과재료 | C20000 | 치과용임플란트시스템 | C20040.01 | 치과용임플란트상부구조물 | implant, endosseous, superstructure | 환자의 저작 기능 회복을 위해 사용하는 인공 치아와 같은 보철물을 지지하기 위하여 삽입하는 임플란트의 상부 구조물 | 2
치과재료 | C26000 | 기타보철재료 | C26020.01 | 인상전처치제 | impression, pre-treatment material, gingival retraction cord | 인상을 채득하기 전에 치은을 퇴축시키기 위하여 사용하는 gingival cord 등과 같은 재료 | 2
치과재료 | C26000 | 기타보철재료 | C26040.01 | 치과용어태치먼트 | attachment, precision | 수복치의 치관에 고정하거나 가철성 의치를 정확하게 안정시키는 데에 사용하는 장치. 치관 내 고정기, 치관 외 고정기가 있다. | 2
치과재료 | C27000 | 기타보존재료 | C27010.01 | 지각과민처치제 | material, dentine, desensitizer | 치아의 과민 반응을 치료하기 위해 사용하는 재료 | 2
치과재료 | C27000 | 기타보존재료 | C27020.01 | 금속제근관포스트 | post, endodontic, metal | 근관치료된 치아에서 수복물을 지지하고 고정하기 위하여 치근관에 접속하는 금속제 기구 | 2
치과재료 | C27000 | 기타보존재료 | C27030.01 | 비금속제근관포스트 | post, endodontic, non-metal | 근관치료된 치아에서 수복물을 지지하고 고정하기 위하여 치근관에 접속하는 비금속제 기구 | 2
치과재료 | C27000 | 기타보존재료 | C27040.01 | 치과용유지용핀 | pin, retentive/splinting | 치관과 같은 수복이나 치아의 연결 상태를 유지하고 고정하기 위하여 치아에 영구적으로 위치시킨다 | 2
치과재료 | C27000 | 기타보존재료 | C27050.01 | 치과용방습재료 | Material, separating medium, dental | 치과 시술 시 구강 내 조직을 보호하기 위해 일시적으로 도포하는 재료로 약리적 작용은 없고 격리막 역할만 한다. | 2